АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОСЕЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 	21.02.2018 г.						                                           № 15

Об утверждении Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального казенного учреждения Администрации Новосельцевского сельского поселения Парабельского района Томской области

В  соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Программу по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности муниципального казенного учреждения Администрации Новосельцевского сельского поселения Парабельского района Томской области  (приложение №1).

2.Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене

Новосельцевского сельского поселения.

3. Постановление Администрации Новосельцевского сельского поселения от 14.09.2016 № 106 «Об утверждении Программы по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности муниципального казенного учреждения Администрации Новосельцевского сельского поселения Парабельского района Томской области» - считать утратившим силу.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения							А.С.Новосельцева

Приложение №1

к постановлению

Администрации поселения

от 21.02.2018     № 15

_____________________________________________________________________________

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Новосельцевского сельского поселения ____________ А.С.Новосельцева «___» ____________ 2018г. МП |
| --- | --- |

Программа по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности Муниципального казенного учреждения Администрации Новосельцевского сельского поселения Парабельского района Томской области

Новосельцево 2018 г.

ПРОГРАММА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Муниципального  казённого  учреждения Администрации Новосельцевского сельского поселения Парабельского  района  Томской области

Раздел 1. Общая информация

  - Общие сведения об организации

Наименование организации МКУ Администрация Новосельцевского сельского поселения

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение

Отраслевая принадлежность: управление

ИНН: 7011005155

Адрес: 636607 с.Новосельцево, ул. Шишкова 5

Ф.И.О. руководителя: Новосельцева Анна Сергеевна

Тел. факс: (3822) 36128

Электронная почта: n-selcevo@tomsk.gov.ru

Ф.И.О. ответственного за энергосбережение: Новосельцева Анна Сергеевна

  - Сведения об объектах организации (здания, строения, сооружения)

Общее количество:

Общая площадь объектов:

Общее количество работающих: 11 чел.

В том числе по объектам:

Наименование объекта: офисное здание

Площадь объекта: 257,2 м2

Наличие приборов учета по всем видам электргоресурсов, электрическая энергия-100% (1 счётчик)

Вид права собственности (аренда, оперативное управление и т.д.) собственность

Размер арендной платы (тыс.руб.)    нет

Принадлежность к категории ветхих, аварийных   нет

Принадлежность к объектам культурного наследия нет

Наименование объекта: гараж

Площадь объекта: 63,7 м2

Наличие приборов учета по всем видам электргоресурсов, электрическая энергия-100% (1 счётчик)

Вид права  собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  собственность

Размер арендной платы (тыс.руб.)    нет

Принадлежность к категории ветхих, аварийных   нет

Принадлежность к объектам водонапорная башня в с. Новосельцево

Площадь объекта: 28,4 м2

Принадлежность к объектам культурного наследия : нет

Наличие приборов учета по всем видам электроресурсов, электрическая энергия-100% (1 счётчик)

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.) собственность

Размер арендной платы (тыс.руб.)    нет

Принадлежность к категории ветхих, аварийных   нет

Принадлежность к объектам культурного наследия нет

Принадлежность к объектам водонапорная башня в д. Нижняя Чигара

Площадь объекта: 16,3 м2

Принадлежность к объектам культурного наследия : нет

Наличие приборов учета по всем видам электргоресурсов, электрическая энергия-100% (1 счётчик)

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)муниципальная собственность

Размер арендной платы (тыс.руб.)    нет

Принадлежность к категории ветхих, аварийных   нет

Принадлежность к объектам культурного наследия нет

Принадлежность к объектам водонапорная башня в д. Малое Нестерово

Площадь объекта: 16 м2

Принадлежность к объектам культурного наследия : нет

Наличие приборов учета по всем видам энергоресурсов, электрическая энергия-100% (1 счётчик)

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)муниципальная собственность

Размер арендной платы (тыс.руб.)    нет

Принадлежность к категории ветхих, аварийных   нет

Принадлежность к объектам культурного наследия нет

Водоколонки	: _29_______ штук, площадь каждой -  _____1_____м2, на каждой индивидуальный электрический счётчик

1.3.Сведения о расходах организации на обеспечение энергоресурсами:

здания администрации

| Сумма затрат на Эн/ресурсы | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия КВт.ч | 27493 | 29077 | 27308 | 31513 | 27308 | 30629 |
| тариф | 3,61 руб. | 4,25 руб. | 5,38 руб. | 5,4024 | 5.4024 | 6,65 |
| Сумма затрат | 99249,73 руб. | 123577,25 руб. | 146917,04руб | 170245,83 руб. | 147 528,74 руб. | 188659,97 |

Сведения о расходах организации на обеспечение энергоресурсами:здания гаража

| Сумма затрат на Эн/ресурсы | 2013 г | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия КВт.ч | 9219 | 0 | 0 | 964 | 899 | 917 |
| Сумма затрат | 33280,59 | 0 | 0 | 5207,91 | 4856,75 | 5444,96 |
| тариф | 3,61 руб. | 4,25 руб. | 5,38руб. | 5,4024 руб. | 5.4024 р. | 4,8447 |

Сведения  о расходах организации на обеспечение энергоресурсами  водонапорной башни с. Новосельцево

| Сумма затрат на Эн/ресурсы | 2013 г | 2014г. | 2015 г. | 2016г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия КВт.ч | 23742 | 18946 | 18946 | 4900 | 4600 | 22045 |
| Сумма затрат | 85708,62 | 80520,50 | 101929,48 | 26471,76 | 24851.10 | 119896,22 |
| тариф | 3,61 руб. | 4.25 руб. | 5,38руб. | 5,4024 руб. | 5.4024 р. | 4,8447 |

Сведения  о расходах организации на обеспечение энергоресурсами  водонапорной башни  д. Малое Нестерово

| Сумма затрат на Эн/ресурсы | 2013 г | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия КВтч | 10750 | 13 570 | 9988 | 9115 | 8815 | 12958 |
| Сумма затрат Руб. | 38807,5 | 57672,50 | 53735,44 | 49242,88 руб. | 47622,16 | 68943,16 |
| тариф | 3,61 руб | 4,25 руб. | 5,38 руб. | 5,4024 руб. | 5.4024 | 4,8447 |

Сведения  о расходах организации на обеспечение энергоресурсами  водонапорной башни д. Нижняя Чигара

| Сумма затрат на Эн/ресурсы | 2013 г | 2014 г. | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия КВт.ч | 11743 | 7914 | 3544 | 4539 | 3540 | 8583 |
| Сумма затрат Тыс.руб. | 42392,23 | 33634,50 | 19066,72 | 24521.50 | 13722,10 | 41655,38 |
| тариф | 3,61 руб. | 4,25 руб. | 5,38 руб. | 5,4024 руб. | 5,4024 | 4,8447 |

Сведения  о расходах организации на обеспечение энергоресурсами  водоколонок

| Сумма затрат на Эн/ресурсы | 2013 г | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия КВт.ч | 39870 | 22425 | 19032 | 21596 | 19,030 | 15347 |
| Сумма затрат Тыс.руб. | 143930,7 | 95306,25 | 102392,16 | 116670,23 | 102807,67 | 82676,7 |
| тариф | 3,61 руб. | 4,25 руб. | 5,38руб. | 5,4024 | 5,4024 | 4,8447 |

Сведения о расходах организации на содержание уличного освещения

| Сумма затрат на Эн/ресурсы | 2013 г | 2014г. | 2015 г. | 2016г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия КВт.ч | 26054 | 26797 | 28678 | 26368 | 9863 |  |
| Сумма затрат | 94054,94 | 113887,25 | 154287,64 | 142450,48 | 53283,87 |  |
| тариф | 3,61 руб | 4,25 руб. | 5,38 руб. | 5.4024 р. | 5.4024 р. |  |

Общие сведения о расходах организации на обеспечение энергоресурсами:

| Сумма затрат на эн/ресурсы |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия Квт.ч |  | 148871 | 118729 | 93409 | 77399 | 74055 | 90479 |
| Сумма затрат тыс.руб. |  | 537424,31 | 504598,25 | 578328,48 | 677261,07 | 394672,39 | 507276,39 |

По результатам обследования разработана и реализуется программа (план) первоочередных мероприятий. Планируется проведение энергетического обследования  указанных выше объектов в срок до 31 декабря 2018 г.

Раздел 2.  Паспорт программы

| Наименование программы | Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МКУ Администрации Новосельцевского сельского поселения на 2017-2018 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы |  |
| Заказчик, координатор программы | МКУ Администрация Новосельцевского сельского поселения |
| Разработчик программы | самостоятельно |
| Исполнители мероприятий программы | Ответственный за мероприятия по энергосбережению МКУ Администрация Новосельцевского сельского поселения глава поселения Новосельцева Анна Сергеевна |
| Цели программы | 1.Сокращение потребления энергоресурсов 2. Сокращение объёмов потребления энергоресурсов не менее 2% |
| Задачи программы | Сокращение объемов потребления энергоресурсов не менее чем на 2% ежегодно. 2.Привлечение внебюджетных источников финансирования мероприятий по энергосбережению энергоэффективности |
| Срок реализации программы | 2017 – 2018 гг. |
| Объёмы и источники финансирования программы | Бюджет организации, районный бюджет Иные бюджеты |

Раздел 3. Характеристика состояния и анализ проблем энергосбережения организации. Цели и задачи программы. Сроки реализации программы. Организация занимается вопросами энергосбережения и эффективности с 2013 г.

Цели:

1.Сокращение потребления энергоресурсов.

2. Создание условия для повышения энергоэффективности организации.

Задачи:

1.Сокращение объемов потребления энергоресурсов не менее чем на 2% ежегодно

2. Модернизация уличного освещения- заключение энергосервисного контракта  .

Срок  реализации программы 2017-2018 гг.  По энергосервисному контракту сумма инвестиций составит 572 626 рублей. Потребление  электроэнергии на уличное освещение  планируется 9867 квт.ч, в денежном выражении – 53 283, 87 руб., что на 132 588 руб. ниже к 2018 г.

Раздел 4. Целевые показатели (индикаторы) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём потребления эл/энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В натуральном выражении | Тыс.кВт.часов | 148871 | 118729 | 93409 | 77399 | 74055 | 90479 |
|  | В стоимостном выражении | Тыс.руб. | 537424,31 | 504598,25 | 578328,48 | 677261,07 | 394672,39 | 507276,39 |
| 2. | Объем потребления эл/энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении | Тыс.кв.час. | 148871 | 118729 | 93409 | 77399 | 74055 | 90479 |
|  | В стоимостном выражении | Тыс. руб. | 537424,31 | 504598,25 | 578328,48 | 677261,07 | 394672,39 | 507276,39 |
| 3. | Доля объёмов электрической энергии (далее -ЭЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ потребляемой организацией | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 4 | Объём потребления воды, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Холодной(в натуральном выражении) | Тыс.м3 | 0,9 м3 | 0,9 м3 | О,9 м3 | О,9 м3 | О,9м3 | 0,9 м3 |
|  | Холодной(в стоимостном выражении) | Тыс. руб | 80,136 | 80,136 | 80,136 | 80,136 | 80,136 | 80,136 |
| 5 | Объём потребления воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта | Нет централизованного водопровода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Объём бюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Тыс. руб. | 50 000 | 30 000 | 120 000 | 20000 | 120000 | 100000 |
| 8 | Объём внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9. | Объём сэкономленной электрической энергии в натуральном выражении | Тыс. кВтч |  | 30142 | 25320 | 16 010 | 45407 | 45407 |
| 10 | Объём сэкономленной электрической энергии в стоимостном выражении | Тыс. руб. |  | 128103,5 | 136221,6 | 86492,42 | 132144 | 132144 |
| 11 | Число заключенных энергосервисных договоров |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | электрической энергии |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 12. | Количество объектов, оснащенных приборами учёта | шт | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | Электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Общее количество светоточек | шт | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 23 | Количество светоточек, оснащенных энергосберегающими лампами |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 104 | 104 |
| 24 | Количество человек, обученных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | Товары, работы, услуги, закупаемые для нужд организации в соответствии с требованиями энергетической эффективности (статья 26 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 – ФЗ) | Руб. | 50 000 | 30 000 | 120 000 | 20 000 |  |  |
| 26. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для нужд организации в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объёме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | % | 4% | 3% | 6% | 4% |  |  |

Раздел 5. Перечень мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

|  | Установка приборов учёта энергоресурсов |  | Глава поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена ламп накаливания на сберегающие |  | Глава поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закупка товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Энергетич. эффективности |  | Глава поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятии по заключению энергосервисных контрактов |  | Глава поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение Энергосервисных договоров |  | Глава поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по модернизации оборудования |  | Глава поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление тепловой защиты помещений |  | Глава поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по проведению энергетических обследований |  | Глава поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прведение энергетич. облследования , пропаганда эн.сбережения ит.д. |  | Глава поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Объёмы сэкономленных ресурсов рассчитываются: объём потребления в 2016 г.- объём  потребления в 2015 г. и т.д.