АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОСЕЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.06.2018					                                           №  38

Об утверждении программы производственного контроля качества питьевой воды Новосельцевского сельского поселения

В  соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# Утвердить программу производственного контроля качества питьевой воды Новосельцевского сельского поселения (приложение №1).

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене Новосельцевского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения							А.С.Новосельцева

Приложение №1

к постановлению

Администрации поселения

от    №

___________________________________________________________________________________

| СОГЛАСОВАНО: Главный государственный санитарный врач по Каргасокскому и Парабельскому району Начальник территориального отдела в Каргасокском районе ___________________ Медведь Е.В. « « _______________ 2018 г. МП | УТВЕРЖДАЮ Глава Новосельцевского сельского поселения ____________ А.С. Новосельцева «___» ____________ 2018г. МП |
| --- | --- |

программа

производственного контроля  качества питьевой воды

Новосельцевского сельского поселения

Новосельцево 2018 г.

# Аннотация

Программа производственного контроля составлена в соответствии с требованиями:

- СанПин 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения:

- СанПиН 2.1.4.1110-02  Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- СП 1.1.1058-01 (раздела 3 и п.4.3) Организация проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью (добыча подземных вод для нужд производства)

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года №52-ФЗ

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - эпидемиологических  (профилактических) мероприятий» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13)

- СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01)

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26 сентября 2001 г. N 24)

- Закон «О недрах» №2395-1 от 21.02.1992 года

- ГОСТ Р 22.6.01-95 Государственный стандарт РФ «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования»

- ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора"

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"

- ГОСТ Р 51593-2000* Вода питьевая. Отбор проб.

- МУК 4.2.1010-01 «Санитарно – микробиологический анализ питьевой воды»

Содержание:

Аннотация………………………………………………………………………………………....3-4

1.Общие положения ……………………………………………………………………………....5

2. Справка о состоянии объектов водоснабжения……………………………………………....6

3. Перечень должностных лиц, обеспечивающих осуществление производственного контроля…………………………………………………………………………………………....7

4. Перечень контролируемых показателей качества и их гигиенические нормативы…….…8

График отбора проб воды и проведения их исследования Новосельцевского сельского поселения………………………………………………………………………………………......9

5. Аварийные ситуации, создающие угрозу санитарно- эпидемиологическому благополучию населения………………………………………………………………………………………….10

5.1 Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций и обеспечению необходимого качества питьевой воды…………………………………………………………………………..11

5.2 Возможные аварийные ситуации на водопроводе и способы их устранения……………12

5.3 Возможные аварийные отключения на объектах водоснабжения Новосельцевского сельского поселения………………………………………………………………………………………....12-13

5.4 План мероприятий по ликвидации аварий на водозаборных скважинах………………...14

5.5 Срок действия программы производственного контроля качества питьевой воды Новосельцевского сельского поселения……………………………………………………..…14

5.6 Журнал аварий объектов водоснабжения с.Новосельцево, д. Малое Нестерово, д. Нижняя Чигара…………………………………………………………………………………………… 15-16

# Общие положения

Настоящая  Программа производственного контроля качества питьевой воды (далее - Программа) предназначена для организации работы при эксплуатации систем водоснабжения и определяет перечень контролируемых показателей качества питьевой воды, план пунктов отбора проб воды, количество исследуемы проб и периодичность их отбора.

Общие сведения об организации

| Наименование организации | Полное наименование: Муниципальное казенное учреждение Администрация Новосельцевского сельского поселения – исполнительно распорядительный орган муниципального образования Новосельцевского сельского поселения Сокращенное наименование: Администрация Новосельцевского сельского поселения |
| --- | --- |
| ФИО руководителя | Новосельцева Анна Сергеевна Тел./факс: 83825236128 |
| Юридический адрес | 636607, Томская область, Парабельский район, село Новосельцево, ул. Шишкова, 5 |
| Почтовый адрес | 636607, Томская область, Парабельский район, село Новосельцево, ул. Шишкова, 5 |
| ИНН | 7011005155 |
| КПП | 701101001 |
| Номер банковского счета и наименование банка | р/счет № 40101810900000010007 в «Отделение Томск г. Томск» БИК 046902001 (УФК по Томской области (Администрация Новосельцевского сельского поселения)) |

Администрация Новосельцевского сельского поселения предоставляет услуги в области добычи подземных вод, водоподготовки и подачи водоснабжения в: с. Новосельцево, д. Нижняя Чигара,  д. Малое Нестерово Парабельского района.

Администрация Новосельцевского сельского поселения осуществляет вид деятельности, представляющий потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно - эпидемиологической оценке, подготовку и подачу ее в централизованную и нецентрализованную системы питьевого водоснабжения в населенных пунктах.

# Справка о состоянии объектов водоснабжения

Источниками водоснабжения Новосельцевского сельского поселения являются подземные воды. Добыча воды осуществляется глубинными насосами водозаборных скважин и далее по водопроводной сети подается потребителям.

Санитарное состояние: участок водозабора располагается непосредственно в населённом пункте. Источники загрязнения (жильё и хозпостройки) существенного влияния на водозабор не оказывают. Промышленных предприятий в районе водозабора нет. Водоносный комплекс защищен слоями глин и суглинков и характеризуется достаточной защищённостью с поверхности от загрязнения инфальтрующими водами. Поверхность участка водозабора находится в удовлетворительном состоянии.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения Новосельцевского сельского поселения предназначены артезианские скважины:

| № п/п | Наименование объекта | Привязка скважин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | с. Новосельцево, ул. Шишкова 11 а |
| 2 | Водонапорная башня | д. Малое Нестерово, ул. Трудовая 24 а |
| 3 | Водонапорная башня | д. Нижняя Чигара, ул. Красноармейская 16 а |

Предварительная водоподготовка поднятой воды перед поступлением ее в сеть осуществляется в с. Новосельцево  станцией обезжелезивания, д. Нижняя Чигара –локальной станцией очистки воды.

# 3	Перечень должностных лиц, обеспечивающих осуществление производственного контроля

| Должностное лицо, Ф.И.О. | Функции |
| --- | --- |
| Глава поселения | Общее руководство и контроль над выполнением установленных требований |
| Слесарь по обслуживанию водопроводной сети и водонапорных башен с. Новосельцево, д. Нижняя Чигара, д.Малое Нестерово | Осуществление контроля над технической исправностью оборудования скважины, распределительной сети (с. Новосельцево, д. М.Нестерово, д. Н.Чигара). Проведение замеров уровня воды. Контроль за содержанием зон санитарной охраны источников водоснабжения. |

3.1 Предварительные    и периодические медицинские осмотры (обследования), порядок  проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников осуществляющие работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей

В соответствии с Приказом  от 12.04.2011 № 302 н Министерства Здравоохранения  и Социального развития РФ « Об утверждении перечней вредных и  (или) опасных производственных факторов и работ,  при выполнении которых проводятся обязательные предварительные    и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» пункт 25 приложения № 2.

| Период периодических медицинских осмотров (обследований) работников | Должность | Вакцинация Гепатита «А» |
| --- | --- | --- |
| 1 раз в год | Слесарь по обслуживанию водопроводной сети и водонапорных башен с. Новосельцево, д. Нижняя Чигара, д.Малое Нестерово | по эпидпоказаниям |

# 4	Перечень контролируемых показателей качества и их гигиенические нормативы

Микробиологические показатели:

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/ 100 мл | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ / 100 мл | Отсутствие |
| Общее микробное число | КОЕ /мл. | До 50 |

Органолептические показатели:

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 3. |
| Привкус | баллы | 3. |
| Цветность | градусы | 30. |
| Мутность. | единицы мутности | 1,5-2,0 |

Обобщенные показатели:

| Показатели | ЕИ | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более |
| --- | --- | --- |
| Водородный показатель | единицы pH | 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) |
| Жесткость общая | мг-экв/л | 7,0 (10) |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 |

Неорганические показатели:

| Показатели | ЕИ | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Железо (Fe, суммарно) | мг\л | 0,3 (1,0) | орг. | 3 |
| Нитраты (по NO3 ) | мг\л | 45 | с.-т. | 3 |
| Сульфаты | мг\л | 500 | орг. | 4 |
| Нитриты | мг\л | 3,0 | орг. | 2 |
| Хлориды | мг\л | 350 | орг. | 4 |
| Марганец | Мг/экв/л | 0,1 | орг. | 3 |

График

отбора проб воды и проведения их исследования

Новосельцевское сельское поселение

| Точка отбора | Микробиологический анализ | Органолептический анализ | Обобщенные показатели | Неорганические и органические вещества | Радиологический анализ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Новосельцево: |  |
| Водонапорная башня с.Новосельцево, ул. Шишкова 11 а | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| станция обезжелезивания (на выходе в распред.сеть) | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| Колонка водоразборная | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| Д. Малое Нестерово |  |
| Водонапорная башня Д. М.Нестерово, ул. Трудовая 24 а | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| Колонка водоразборная | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| Д.Нижняя Чигара |  |
| Водонапорная башня Д. Нижняя Чигара, ул. Красноармейская 16 а | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| Локальная станция питьевой воды д. Нижняя Чигара, ул. Красноармейская 16 а |  |  |  |  |  |
| Колонка водоразборная | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |

# Аварийные ситуации, создающие угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения

Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушением технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно–эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений Управления Роспотребнадзора по Томской области:

- Аварийные ситуации систем водопроводной сети, создающие угрозу попадания в сеть опасных для жизни и здоровья людей веществ (порыв водопроводной сети)

- Аварийная ситуация, связанная с неисправным оборудованием, установленным на скважине, создающая угрозу попадания в сеть опасных для жизни и здоровья людей веществ (поломка электронасоса).

- Аварийная ситуация, связанная с попаданием сточных вод в подземные горизонты, создающие угрозу для жизни и здоровья людей веществ.

- Авариями  на водопроводной сети  считаются повреждения трубопроводов, сооружений или оборудования (повреждения  стенок трубопроводов, нарушение стыковых соединений труб, поломка запорной арматуры и фасонных частей и др.), нарушение их эксплуатации, вызывающие полное или частичное прекращение подачи воды потребителю.

# 5.1		Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций и обеспечению необходимого качества питьевой воды

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание техники в рабочем состоянии | Постоянно | Глава поселения; Слесарь по обслуживанию водопроводной сети и водонапорных башен с. Новосельцево, д. Нижняя Чигара, д.Малое Нестерово |
| 2 | Пополнение инструментом и вспомогательными приспособлениями | -//- |  |
| 3 | Создание резерва материалов для ремонта | -//- |  |
| 4 | Технический осмотр коммуникаций и скважин | 2 раза в месяц |  |
| 5 | Осмотр водозаборных скважин | Ежедневно |  |
| 6 | Осмотр водонапорных башен | -//- |  |
| 7 | Обход линейного водопровода | Еженедельно |  |
| 8 | Соблюдение чистоты санитарно-защитных зон первого пояса скважин | Постоянно |  |
| 9 | Ремонт глубинных насосов, в случае выхода из строя | По необходимости |  |
| 10 | Замена отдельных участков водопровода пришедших в негодность |  |  |
| 11 | Поддерживать запас дезинфекционных средств для дезинфекции водопроводов, резервуаров воды | Постоянно |  |

# 5.2	Возможные аварийные ситуации на водопроводе и способы их устранения

| Вид аварии | Характерные признаки | Действия оперативного персонала |
| --- | --- | --- |
| Отключение электроэнергии водозаборных скважин | 1. Падение давления в водопроводе подачи воды на станцию 2. Остановка скважины | Сообщить: 1. Главе поселения Рабочий тел. 3 6128 Сот.: 89234049649 |
| Выход из строя глубинных насосов | 1. Недостаточное давление воды на станции 2. Вероятность замораживания скважины в зимнее время | Сообщить: 1. Главе поселения Рабочий тел. 3-61-28 сот.: 89234049649 Уменьшить подачу воды потребителям |
| Порыв водопровода и выход из строя запорной арматуры | 1. Падение давления в водопроводе подачи воды на станцию 2. Сильная утечка | Сообщить: 1. 1. Главе поселения Рабочий тел. 3 61 28 сот. 89234049649 Уменьшить подачу воды потребителям |

5.3 При возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения,  немедленно принять меры по их устранению и информировать об этом

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в Каргасоксокм районе, а так же немедленно информировать о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам   по тел.: 2-13-69;

- Новосельцевскую  среднюю  школу  по тел.: 3-61-12, 3-61-52;

- дошкольное отделение Новосельцевской средней школы  по тел.: 3-61-46.

- население Новосельцевского сельского поселения (в виде информационных объявлений).

5.4  Аварии в системе водопроводов фиксировать в специальном журнале:  характер аварии, дату ее возникновения, дату ликвидации, произведенные работы по ликвидации аварии, дату хлорирования  водопроводной сети  или ее участков.

# 5.5   План мероприятий по ликвидации аварий на водозаборных скважинах

К авариям на водозаборных скважинах относятся:

- Остановка работы насосов, связанная с невозможностью их ввода в работу;

- Порыв водопровода и выход из строя запорной арматуры на основном водопроводе;

- Отключение электроэнергии.

- При наступлении первых признаков аварии дежурный персонал обязан немедленно сообщить о сложившейся ситуации Главе поселения по тел. 3-61-28 или сот. 89234049649 и приступить к ликвидации аварии согласно настоящему плану мероприятий и данным условиям.

- Глава поселения  на месте аварии составляет план ликвидации данной аварии.

- При выполнении работ необходимо соблюдать требования техники безопасности, и исключить ошибочное отключение запорной арматуры и электроэнергии.

- При нарушении целостности водопровода в результате проведения плановых работ или произошедшей аварии, производится хлорирование воды. В обязательном порядке проводится информирование населения о необходимости сделать запас воды.

Настоящая Программа разработана и утверждена сроком на 5 лет -

до 01.06.2023 г.

Приложение  № 2

к постановлению

Администрации поселения

от      №

ЖУРНАЛ АВАРИЙ

ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

с.Новосельцево, д. Малое Нестерово, д. Нижняя Чигара

Начат 01.06.2018 г.

Ответственный:

Коновалова Н.А.

| Характер аварии | Дата ее возникновения | Дата ликвидации | Произведенные работы по ликвидации аварии | Дата хлорирования водопроводной сети или ее участков | Ф.И.О. слесаря (работника, который устранял аварию или хлорирование) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |